# ОпроснЫй лист

# на изготовление приточной камеры 2ПК

Заказчик_______________________________________________________

Телефон__________________ Факс______________   Контактное лицо __________________________________

| НАШИ ВОПРОСЫ | ВАШИ ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| Производительность по воздуху м3/ч |  |
| Давление на выходе, Па |  |
| Параметры подготовки воздуха, t вх./t вых. |  |
| Сторона обслуживания, правая/левая |  |
| Давление на выходе, Па |  |
| Количество установок, шт |  |
| Тип, размер установки |  |
| Состав приточной камеры 2ПК: |  |
| 1. Вентиляционный агрегат (с резервированием/без резервирования) |  |
| Тип вентилятора |  |
| Схема исполнения |  |
| Положение корпуса вентилятора, лев./прав., гр. |  |
| Диаметр рабочего колеса |  |
| Тип электродвигателя |  |
| Мощность/число оборотов электродвигателя |  |
| 2. Приемная секция (с фильтром, без фильтра, с рециркуляцией) |  |
| Утепление приемной секции, внутр./наружн. |  |
| Рециркуляционная заслонка (тип, количество, привод) |  |
| Утепленная заслонка КВУ (с приводом, ручн., электропривод, кол-во) |  |
| Дверь герметичная, утепленная/не утепленная |  |
| 3. Секция фильтра(степень очистки) |  |
| Фильтрующий материал |  |
| Утепление секции фильтра, внутр./наружн. |  |
| 4. Калориферная секция:(с калориферами, тип, кол-во) |  |
| Температура воздуха на входе/выходе |  |
| Количество рядов калориферов по ходу воздуха |  |
| Тип и параметры теплоносителя(на входе/на выходе) |  |
| 5. Секция орошения |  |
| Тип насоса и форсунки, (кол-во) |  |
| Мощность электропривода насоса, кВт |  |
| 6. Соединительная секция |  |
| Патрубок (есть/нет) |  |
| Гибкие вставки(тип, кол-во) |  |
| Дверь герметичная, утепленная/не утепленная |  |
| Дополнительный набор секций |  |

Особые требования   заказчика:  _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика ____________________  «_____»   _______________ 2010 г.